## СПС СОУЭ АСПЗ
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 4278 | 12834 | 7500 | 22500
2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 7 | 5100 | 35700 | 2000 | 14000
3 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 29 | 2116 | 61364 | 5500 | 159500
4 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ 2RS485 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 8 | 8438 | 67504 |  | 0
5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13 | 492 | 6396 | 3000 | 39000
6 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 1402 | 7010 | 5000 | 25000
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13 | 19850 | 258050 | 15000 | 195000
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 21 | 1200 | 25200 | 4000 | 84000
9 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 16 | 717 | 11472 | 1000 | 16000
10 | Модуль подключения нагрузки | МПН | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 348 | 104 | 36192 | 300 | 104400
11 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 28140 | 84420 | 15000 | 45000
12 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 7 | 12372.36 | 86606.52 | 4500 | 31500
13 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.51 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 8868.91 | 17737.82 | 5500 | 11000
14 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | ООО «ДИП-Интеллект», г. Обнинск | шт. | 52 | 1180 | 61360 | 500 | 26000
15 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | ООО «ДИП-Интеллект», г. Обнинск | шт. | 26 | 1309 | 34034 | 500 | 13000
16 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 61 | 41678.52 | 2542389.72 | 5500 | 335500
17 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 18 | 320 | 5760 | 750 | 13500
18 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 18 | 320 | 5760 | 750 | 13500
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-24КП 110 дБ | ООО «Вистл» | шт. | 270 | 803 | 216810 | 2000 | 540000
20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Флейта-24 110 дБ | ООО «Вистл» | шт. | 43 | 525 | 22575 | 750 | 32250
21 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  |  | шт. | 4 | 700 | 2800 |  | 0
22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  |  | шт. | 6 | 2701.46 | 16208.76 | 0 | 0
23 | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч |  |  | шт. | 14 | 3300 | 46200 |  | 0
24 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 7700 | 32.68 | 251636 |  | 0
25 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 900 | 37.78 | 34002 |  | 0
26 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | ООО «Калужский кабельный завод» | м | 50 | 110 | 5500 |  | 0
27 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | «Промрукав» | м | 8650 | 39 | 337350 |  | 0
28 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | «Промрукав» | уп. | 40 | 2500 | 100000 | 3000 | 120000
29 | Лоток перфорированный Профи | 100x50x3000 (1,0 мм) | «Промрукав» | шт. | 478 | 898 | 429244 |  | 0
30 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 15 | 1176 | 17640 |  | 0
31 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x200 (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 50 | 3135 | 156750 |  | 0
32 | Струбцина монтажная с резьбой под шпильку оц. чугун | М8 |  | шт. | 1912 | 51.82 | 99079.84 | 93 | 177816
33 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x2000 мм | 00-00000672 | шт. | 4091 | 134 | 548194 |  | 0
34 | Шпилька высокопрочная оц. сталь | М6x1000 мм |  | шт. | 56 | 126 | 7056 |  | 0
35 | Гайка соединительная шестигранная оц. сталь | М8x50 мм |  | шт. | 1912 | 48.32 | 92387.84 | 10 | 19120
36 | Гайка шестигранная оцинкованная сталь | М8 |  | шт. | 10628 | 1.3 | 13816.4 | 10 | 106280
37 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М6 |  | шт. | 96 | 7 | 672 | 10 | 960
38 | Шайба усиленная | М8 (20) |  | шт. | 5000 | 3.65 | 18250 |  | 0
39 | STRUT-профиль 41х21х1,5х3000 stp41213x1,5 EKF | 41x21x1,5x3000 мм |  | шт. | 24 | 1529 | 36696 |  | 0
40 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 100x200x2 мм |  | шт. | 20 | 134 | 2680 |  | 0
41 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 140x55x2 мм |  | шт. | 267 |  | 0 |  | 0
42 | Пена монтажная огнестойкая |  | Технониколь | шт. | 2 | 658 | 1316 |  | 0
43 | Автомат однополюсный с боксом | 6А |  | шт. | 3 | 1500 | 4500 |  | 0
44 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 4278 | 21390 | 7500 | 37500
45 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 14 | 5100 | 71400 | 2000 | 28000
46 | Блок речевого оповещения | «Рупор-300» | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 49357.91 | 148073.73 | 25000 | 75000
47 | Адресный модуль контроля линий | «Рупор-300-МК» | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4 | 1751
48 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 173 | 492 | 85116 | 3000 | 519000
49 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное | УДП 513-3АМ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 78 | 1124 | 87672
50 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 717 | 2151 | 1000 | 3000
51 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 19850 | 99250 | 15000 | 75000
52 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 8 | 41678.52 | 333428.16 | 5500 | 44000
53 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 9 | 1200 | 10800 | 4000 | 36000
54 | Модуль подключения нагрузки | МПН | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 350 | 110 | 38500 | 100 | 35000
55 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 6 | 28140 | 168840 | 15000 | 90000
56 | Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей | УПП «Старт-1» | ЗАО «ПО „Спецавтоматика“» | шт. | 319
57 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | ООО «ДИП-Интеллект» | шт. | 20 | 1180 | 23600 | 500 | 10000
58 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | ООО «ДИП-Интеллект» | шт. | 10 | 1309 | 13090 | 500 | 5000
59 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 2 | 320 | 640 | 750 | 1500
60 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 29 | 320 | 9280 | 750 | 21750
61 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 100 Вт | SHS-100TA | Sonar | шт. | 5 | 18688 | 93440 |  | 0
62 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 50 Вт | SHS-50T | Sonar | шт. | 1 | 10433 | 10433 |  | 0
63 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 15 Вт | SHS-15T | Sonar | шт. | 2 | 5343 | 10686 |  | 0
64 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | Китай | шт. | 12 | 2701.46 | 32417.52 | 0 | 0
65 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью | ЩРНМ-5 1000x650x285, IP31; ФР-00025137 | ЭМ | шт. | 2 | 8646 |  |  | 0
66 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 3300 | 32.68 | 107844 | 120 | 396000
67 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.0 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 3850 | 61.97 | 238584.5 | 120 | 462000
68 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 350 | 58.91 | 20618.5 | 120 | 42000
69 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 750 | 37.78 | 28335 | 120 | 90000
70 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | ООО «Калужский кабельный завод» | м | 210 | 128 | 26880 |  | 0
71 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | «Промрукав» | м | 8500 | 31.55 | 268175 |  | 0
72 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и заклепки | СМО 19-20 (100 шт.) | «Промрукав» | уп. | 283 | 2499 | 707217 | 3000 | 849000
73 | Лоток перфорированный Профи | 150x80x3000 (1,0 мм) | «Промрукав» | шт. | 300 | 2304 | 691200 |  | 0
74 | Скоба подвеса лотка сверху 150 | 150 | «Промрукав» | шт. | 450 | 601 | 270450 |  | 0
75 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 3 | 1142 | 3426 |  | 0
76 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x300 (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 11 | 3741 | 41151 |  | 0
77 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x1000 мм |  | шт. | 450 | 254 | 114300 |  | 0
78 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x500 мм |  | шт. | 5 | 155 | 775 |  | 0
79 | Болт | М8x30 мм |  | шт. | 10 | 6.5 | 65 |  | 0
80 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М8 |  | шт. | 1380 | 5.5 | 7590 | 10 | 13800
81 | Шайба усиленная | М8 (20) |  | шт. | 1380 | 3.65 | 5037 |  | 0
82 | Крепление к профнастилу М8 | М8 |  | шт. | 450 | 427 | 192150 |  | 0
83 | Шуруп самосверлящий 4.2x13 | S-MD01Z | Hilti | шт. | 2700 | 5.5 | 14850 |  | 0
84 | Профиль L=1000мм | MT-40 | Hilti | шт. | 3 | 5502 | 16506 |  | 0
85 | Пена монтажная огнестойкая |  | Технониколь | шт. | 3 | 658 | 1974 |  | 0
86 | Автомат однополюсный с боксом | 6А |  | шт. | 11 | 1500 | 16500 |  | 0
87 | Монтажный комплект |  |  | к-т | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 9854989.31 |  | 4978376
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 199135.04 | 199135.04
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 296667.3062 | 296667.3062
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | 1045802.3462
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | 4978376
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | 1045802.3462
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | 15879167.6562
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | 2911180.737
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## АСПЗ АДУ
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4 | 4278 | 17112 | 7500 | 30000
2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13 | 5100 | 66300 | 2000 | 26000
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS-485 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 8439 | 16878
4 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 39 | 3926.52 | 153134.28
5 | Адресный расширитель | С2000-АР8 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 6 | 2972 | 17832 | 1250 | 7500
6 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 74 | 1224 | 90576
7 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 28140 | 140700 | 15000 | 75000
8 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.54 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 4605 | 4605 | 100 | 100
9 | Реле промежуточное 220В постоянного тока 4ПК 6А CR-M без индикатора без розетки | CR-M230AC4 | ABB | шт. | 12 | 10633 | 127596
10 | Цоколь логический CR-M4LS для реле | CR-M 2/4ПК 1SVR405651R3100 | ABB | шт. | 12 | 808 | 9696
11 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | Китай | шт. | 1 | 700 | 700
12 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | Китай | шт. | 10 | 2701.46 | 27014.6 | 0 | 0
13 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 7200 | 32.68 | 235296
14 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | Компания «Промрукав» | м | 7200 | 39 | 280800
15 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | Компания «Промрукав» | уп. | 217 | 2500 | 542500
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 10850 | 10850
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | 560850
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | 0
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | 560850
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | 1103350
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | 202280.8333
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## АУП ПП
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности Ку80 РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» с резьбовым герметиком | «СОБР-17-В» | ЗАО «ПО „Спецавтоматика“» | шт. | 1218 |  |  |  |  | 12%
2 | Труба стальная электросварная 219x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 1230
3 | Труба стальная электросварная 108x3,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 165
4 | Труба стальная электросварная 75,5x3,2 | ГОСТ 3262 |  | п. м | 3325
5 | Муфта грувлок Model 723 Saddle-Let для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 1206 | 579.81 | 699250.86
6 | Муфта грувлок Model 899 End-All fitting для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 12 | 579.81 | 6957.72
7 | Муфта грувлок Model 7125 | 65x65x100 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 165 | 1870.7 | 308665.5
8 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x100 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 165 | 6963.48 | 1148974.2
9 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x65 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 61 | 5445.88 | 332198.68
10 | Тройник равнопроходной под муфту грувлок Model 7120 Tee | 200x200x200 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 51 | 7171.81 | 365762.31
11 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN200 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 10 | 4609.11 | 46091.1
12 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN65 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 63 | 522.68 | 32928.84
13 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN200 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 677 | 2107.07 | 1426486.39
14 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN100 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 330 | 1060.37 | 349922.1
15 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN65 | ООО "ГРУВЕКС" | шт. | 974 | 500.59 | 487574.66
16 | Узел А | [8 empty] | См. графич. часть, л. Аксонометрич. сх.
46038 | Манометр МТ 100М 1,6 МПа (метрическая резьба — М20x1,5) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46069 | Трехходовой кран для манометра G1/2вн-М20x1,5вн | KTX-GF-MF |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46097 | Тестовый кран для оросителя G1″ Г/Ш |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46128 | Кран шаровой полнопроходный муфтовый Sphere, Ду50 | BV-03/T | Dinarm | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46158 | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  | шт. | 1
46189 | Заглушка ГЗ-50 |  |  | шт. | 1
17 | Воздухоотводчик автоматический, боковой выпуск Ду1/2″ | SVS-1012 | Stout | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
18 | Кран шаровой полнопроходный G1/2″ Г/Ш |  | Stout | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
19 | Муфта приварная с резьбой Ду1/2″ |  | Dinarm | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
20 | Узел крепления трубопровода Ду200 к металлическим колоннам
46042 | Болт U-образный М16x219 (8″) |  |  | шт. | 76
46073 | Уголок 50x50x5 | ГОСТ 8509-93 |  | п. м | 114
21 | Узел крепления трубопровода Ду200 к элементам ферм
46043 | Швеллер 14/П |  |  | п. м | 80
46074 | Шпилька М16 |  |  | п. м | 120
46102 | Гайка М16 |  |  | шт. | 960
46133 | Хомут трубный Ду200 |  |  | шт. | 80
22 | Узел крепления трубопровода Ду65 к профлисту
46044 | Резьбовая шпилька М10x1000, 4.8, оцинк. |  |  | шт. | 700
46075 | Гайка шестигранная М8 Zn DIN 934, 8 |  |  | шт. | 2800
46103 | Хомут спринклерных систем MP-MS 2 1/2″ |  |  | шт. | 700
46134 | Кронштейн трапециевидный MF-TSH M10 |  |  | шт. | 700
46164 | Резьбовая шпилька AM8x150 мм, 4.8, оцинк. |  |  | шт. | 700
23 | Грунт |  |  | кг | 420.75
24 | Краска зелёная |  |  | кг | 787.11
25 | Монтажный к-т |  |  | к-т | 1
26 | Труба стальная электросварная 273x6,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 1 |  |  |  |  | Для гильзы
27 | Минвата |  | Огнеза | м³ | 0.2 |  |  |  |  | Или аналог
28 | Акриловый противопожарный герметик ОГНЕЗА ВГ, ведро 3 кг, цвет красный 105034 |  | Огнеза | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
Узлы управления
1 | Моноблочная установка водосигнальных клапанов «Спрут-КС» исполнение [ТУСО/AV-1/200] Ду350 + SmartFly + Специф | «Спрут-КС» | ООО «Плазма-Т» | к-т | 1 |  |  |  |  | См. приложение: Техническое описание моноблочной установки водосигнальных клапанов «Спрут-КС» от 29.12.2025 (Конфигуратор v 23.0). Или аналог с корректировкой гидравлического расчёта
2 | Затвор поворотный с редуктором и указателем положения открыто/закрыто, модель wd3510 Ду350 (+ 2 фланца приварных) |  |  | к-т | 2 |  |  |  |  | Или аналог
3 | Фланец стальной приварной Ду350 | ГОСТ 12820-80 |  | шт. | 2
4 | Труба стальная электросварная 377x5,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 10
5 | Отвод крутоизогнутый приварной 90° Ду350 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 6
6 | Монтажный к-т |  |  | к-т | 1
7 | Грунт |  |  | кг | 2.95
8 | Краска зелёная |  |  | кг | 5.53
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | 550000
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | 0
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | 550000
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | 550000
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | 100833.3333
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## Отчет сопоставления
Статус | Лист | Строка | Поз. | Наименование в документе | Тип/код в документе | Кол-во | Материал ед., с НДС | Монтаж ед., с НДС | Источник | Совпавшее наименование | Совпавший тип/код | Балл | Отступ | НДС источника | Комментарий
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 2 | 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 3 | 4278 | 7500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 3 | 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 7 | 5100 | 2000 | Дагестан / АПС | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 1.2361 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 4 | 3 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | 29 | 2116 | 5500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | 1.25 | 0.0139 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 5 | 4 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ 2RS485 | 8 | 8438 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ 2RS485 | 1.2278 | 0.2882 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 6 | 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 13 | 492 | 3000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 1.25 | 0.2909 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 7 | 6 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | 5 | 1402 | 5000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | 1.25 | 0.1057 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 8 | 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | 13 | 19850 | 15000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000 ИПДЛ исп. 60 | 1.25 | 0.0182 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 9 | 8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | 21 | 1200 | 4000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Извещатель адресный пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 | 1.1378 | 0.0167 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 10 | 9 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 16 | 717 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 1.25 | 0.0139 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 11 | 10 | Модуль подключения нагрузки | МПН | 348 | 104 | 300 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Модуль подключения нагрузки | МПН | 1.25 | 0.0139 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 12 | 11 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 3 | 28140 | 15000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 13 | 12 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 | 7 | 12372.36 | 4500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Резервированный источник питания | "РИП-24 исп. 56 " | 1.2318 | 0.1568 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 14 | 13 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.51 | 2 | 8868.91 | 5500 | ОТС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 | 1.0528 | 0.121 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 15 | 14 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | 52 | 1180 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Держатель для крепления рефлекторов и извещателей к балкам | Держатель 152 | 0.9684 | 0.338 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 16 | 15 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | 26 | 1309 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кронштейн юстировочный для крепления извещателей | Кронштейн 152 | 0.9725 | 0.6293 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 17 | 16 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | 61 | 41678.52 | 5500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Извещатель пожарный пламени адресный | «С2000- Спектрон -607 Ех" | 1.1533 | 0.2766 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 18 | 17 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | 18 | 320 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") | Молния - 24 | 1.047 | 0.1248 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 19 | 18 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | 18 | 320 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") | Молния - 24 | 0.885 | 0.0488 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 20 | 19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-24КП 110 дБ | 270 | 890 | 2000 | Дагестан / АПС | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | Маяк-12-КП | 0.4834 | 0.0229 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: Дагестан / АПС; оповещатель комбинированный свето-звуковой; монтаж 2000 руб. с НДС
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 21 | 20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Флейта-24 110 дБ | 43 | 429 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-ЗМ2 | 0.7133 | 0.0133 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: база 2026-04-24; оповещатель охранно-пожарный звуковой; монтаж 750 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 22 | 21 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | 4 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.528 | 0.0421 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 23 | 22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 6 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.6091 | 0.0601 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 24 | 23 | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч |  | 14 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.4687 | 0.0278 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 25 | 24 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 7700 | 66 | 120 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кабель парной скрутки экранированный 1 пара | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | 0.5821 | 0.1151 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 26 | 25 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | 900 | 37.78 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | 0.7075 | 0.0005 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 27 | 26 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 50 | 59.51 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кабель силовой | ВВГнг-FRLS 3x1,5 | 0.801 | 0.0749 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 28 | 27 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 8650 | 17.18 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | б=20мм | 0.9316 | 0.1625 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 29 | 28 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | 40 | 2305 | 3000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d19-20 мм (100 шт) |  | 0.4822 | 0.0064 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: база 2026-04-24; комплект ОКЛ СМО d19-20; монтаж 3000 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 30 | 29 | Лоток перфорированный Профи | 100x50x3000 (1,0 мм) | 478 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4925 | 0.0951 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 31 | 30 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | 15 | 43.42 | 60 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект соединительный (No1) | CLW10-MDS-20 | 0.4687 | 0.0554 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 32 | 31 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x200 (100 шт/уп) | 50 | 54 | 10 | РВС | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 4,6*400 |  | 0.4867 | 0.073 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 33 | 32 | Струбцина монтажная с резьбой под шпильку оц. чугун | М8 | 1912 | 51.82 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Струбцина монтажная М8 | XМ8NO41 | 0.6173 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: база 2026-04-24; струбцина монтажная М8; материал 51.82, монтаж 93 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 34 | 33 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x2000 мм | 4091 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4483 | 0.0316 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 35 | 34 | Шпилька высокопрочная оц. сталь | М6x1000 мм | 56 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4327 | 0.065 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 36 | 35 | Гайка соединительная шестигранная оц. сталь | М8x50 мм | 1912 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4105 | 0.0632 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: Дагестан; гайка соединительная М8; материал 48.32, монтаж 10 руб. с НДС
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 37 | 36 | Гайка шестигранная оцинкованная сталь | М8 | 10628 | 1.3 | 10 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Гайка DIN 934 М8 шестигранная класс прочности 6 покрытие цинк | DIN934-М8 | 0.5714 | 0.0822 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: база 2026-04-24; гайка DIN 934 М8; материал 1.30, монтаж 10 руб. с НДС
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 38 | 37 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М6 | 96 | 1726 | 1000 | Дагестан / ЛВС | Монтажный комплект | КС-ШТК-М / 60609002000 | 0.4817 | 0.0627 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: РВС; гайка М6 с насечкой как ближайший аналог самоконтрящейся М6; материал 7, монтаж 10 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 39 | 38 | Шайба усиленная | М8 | 5000 | 51.82 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Струбцина монтажная М8 | XМ8NO41 | 0.4924 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 40 | 39 | Профиль перфорированный без зубцов оцинкованный | 41x21x1,5x3000 мм | 24 | 40900 | 15000 | СОТ | RAPAN-UPS 3000 (734) | 3000 | 0.3923 | 0.015 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 41 | 40 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 100x200x2 мм | 20 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4746 | 0.1303 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 42 | 41 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 140x55x2 мм | 267 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4746 | 0.0446 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 43 | 42 | Пена монтажная огнестойкая |  | 2 | 7428.32 | 2500 | АПС | Пена огнестойкая | ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) (CPO12-3-380) | 0.4433 | 0.0106 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 44 | 43 | Автомат однополюсный с боксом | 6А | 3 | 5001.7 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор 12 В, 26 Ач | 0.4783 | 0.0265 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 45 | 44 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 5 | 4278 | 7500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 46 | 45 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 14 | 5100 | 2000 | Дагестан / АПС | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 1.2361 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 47 | 46 | Блок речевого оповещения | «Рупор-300» | 3 | 49357.91 | 25000 | АПС | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | 1.2278 | 0.2192 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 48 | 47 | Адресный модуль контроля линий | «Рупор-300-МК» | 4 | 49357.91 | 25000 | АПС | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | 0.6645 | 0.2445 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 49 | 48 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 173 | 492 | 3000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 1.25 | 0.2909 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 50 | 49 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное | УДП 513-3АМ | 78 | 1124 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Устройство дистанционного пуска адресное | УДП 513-3АМ | 1.1317 | 0.084 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 51 | 50 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 3 | 717 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 1.25 | 0.0139 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 52 | 51 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | 5 | 19850 | 15000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000 ИПДЛ исп. 60 | 1.25 | 0.0182 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 53 | 52 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | 8 | 41678.52 | 5500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Извещатель пожарный пламени адресный | «С2000- Спектрон -607 Ех" | 1.1533 | 0.2766 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 54 | 53 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | 9 | 1200 | 4000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Извещатель адресный пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 | 1.1148 | 0.0167 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 55 | 54 | Модуль подключения нагрузки | МПН | 350 | 110 | 100 | Дагестан / АПС | Модуль подключения нагрузки | МПН | 1.2231 | 0.0031 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 56 | 55 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 6 | 28140 | 15000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.2172 | 0.0124 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 57 | 56 | Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей | УПП «Старт-1» | 319 | 1124 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Устройство дистанционного пуска (СПДЗ) | УДП 513-3АМ исп.02 | 0.3189 | 0.0013 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 58 | 57 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | 20 | 1180 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Держатель для крепления рефлекторов и извещателей к балкам | Держатель 152 | 0.9726 | 0.3314 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 59 | 58 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | 10 | 1309 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кронштейн юстировочный для крепления извещателей | Кронштейн 152 | 0.9767 | 0.6335 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 60 | 59 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | 2 | 320 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") | Молния - 24 | 1.047 | 0.1248 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 61 | 60 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | 29 | 320 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Оповещатель световой (табло "ВЫХОД") | Молния - 24 | 0.885 | 0.0488 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 62 | 61 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 100 Вт | SHS-100TA | 5 | 9779 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Громкоговоритель рупорный | LPA-30H1 | 0.3611 | 0.0739 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 63 | 62 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 50 Вт | SHS-50T | 1 | 9779 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Громкоговоритель рупорный | LPA-30H1 | 0.3645 | 0.0742 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 64 | 63 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 15 Вт | SHS-15T | 2 | 9779 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Громкоговоритель рупорный | LPA-30H1 | 0.3645 | 0.0742 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 65 | 64 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 12 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.6091 | 0.0601 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 66 | 65 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью | ЩРНМ-5 1000x650x285, IP31; ФР-00025137 | 2 | 5500 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Шкаф навесной с монтажной панелью 600х400х210 мм |  | 0.3268 | 0.0192 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 67 | 66 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 3300 | 66 | 120 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кабель парной скрутки экранированный 1 пара | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | 0.5821 | 0.1151 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 68 | 67 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.0 | 3850 | 61.97 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 0.6901 | 0.168 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 69 | 68 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.5 | 350 | 61.97 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 | 0.6901 | 0.168 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 70 | 69 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | 750 | 37.78 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 | 0.7075 | 0.0005 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 71 | 70 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 210 | 59.51 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кабель силовой | ВВГнг-FRLS 3x1,5 | 0.801 | 0.0749 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 72 | 71 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 8500 | 17.18 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | б=20мм | 0.9316 | 0.1625 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 73 | 72 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и заклепки | СМО 19-20 (100 шт.) | 283 | 2451 | 3000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-25 |  | 0.4744 | 0.0274 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: база 2026-04-24; комплект ОКЛ; монтаж 3000 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 74 | 73 | Лоток перфорированный Профи | 150x80x3000 (1,0 мм) | 300 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4925 | 0.0951 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 75 | 74 | Скоба подвеса лотка сверху 150 | 150 | 450 | 205.37 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Крышка лотка основание 150мм L3000 | CLP1K-150-1 | 0.54 | 0.0106 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 76 | 75 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | 3 | 43.42 | 60 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект соединительный (No1) | CLW10-MDS-20 | 0.4687 | 0.0554 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 77 | 76 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x300 (100 шт/уп) | 11 | 54 | 10 | РВС | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 4,6*400 |  | 0.4867 | 0.073 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 78 | 77 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x1000 мм | 450 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4483 | 0.0316 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 79 | 78 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x500 мм | 5 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.4483 | 0.0316 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 80 | 79 | Болт | М8x30 мм | 10 | 500 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплект наклеек с калиброванными отверстиями | d 2,5-9 мм | 0.3729 | 0.0146 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
дозаполнено по запросу | СПС СОУЭ АСПЗ | 81 | 80 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М8 | 1380 | 51.82 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Струбцина монтажная М8 | XМ8NO41 | 0.4559 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка ¦ Дозаполнено: Дагестан; гайка М8 как ближайший аналог самоконтрящейся М8; материал 5.50, монтаж 10 руб. с НДС
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 82 | 81 | Шайба усиленная | М8 | 1380 | 51.82 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Струбцина монтажная М8 | XМ8NO41 | 0.4924 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 83 | 82 | Крепление к профнастилу М8 | М8 | 450 | 51.82 | 93 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Струбцина монтажная М8 | XМ8NO41 | 0.5207 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 84 | 83 | Шуруп самосверлящий 4.2x13 | S-MD01Z | 2700 | 55 | 50 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8x20 | 385448 | 0.3863 | 0.1773 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 85 | 84 | Профиль L=1000мм | MT-40 | 3 | 200 | 700 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Коробка распаячная 100х100х50 | 40-0300 | 0.3544 | 0.0082 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 86 | 85 | Пена монтажная огнестойкая |  | 3 | 7428.32 | 2500 | АПС | Пена огнестойкая | ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) (CPO12-3-380) | 0.4433 | 0.0106 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 87 | 86 | Автомат однополюсный с боксом | 6А | 11 | 5001.7 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный | Аккумулятор 12 В, 26 Ач | 0.4783 | 0.0265 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 88 | 87 | Монтажный комплект |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.57 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 90 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 | 0 | 100000 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 91 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 92 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 93 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 94 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 95 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 96 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 2 | 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 4 | 4278 | 7500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 3 | 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 13 | 5100 | 2000 | Дагестан / АПС | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 1.2361 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 4 | 3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS-485 | 2 | 8439 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS485 | 1.25 | 0.084 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 5 | 4 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | 39 | 3926.52 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-Сп4/220 | 1.25 | 0.0091 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 6 | 5 | Адресный расширитель | С2000-АР8 | 6 | 2972 | 1250 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Адресный расширитель | С2000-АР8 | 1.2278 | 0.1353 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 7 | 6 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | 74 | 1224 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 8 | 7 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 5 | 28140 | 15000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.25 | 0.0222 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 9 | 8 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.54 | 1 | 4605 | 100 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Источник питания резервированный | РИП-12 исп.54 | 1.0528 | 0.1028 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | АСПЗ АДУ | 10 | 9 | Реле промежуточное 220В постоянного тока 4ПК 6А CR-M без индикатора без розетки | CR-M220DC4 1SVR405613R9000 | 12 | 6780 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Источник бесперебойного питания, 660 Вт, линейно-интерактивный, 6 розеток | 5E IEC 1100VA | 0.1881 | 0.0105 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 11 | 10 | Цоколь логический CR-M4LS для реле | CR-M 2/4ПК 1SVR405651R3100 | 12 |  | 75000 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Программируемый логический контроллер | ПЛК210-03-CS | 0.2192 | 0.0307 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 12 | 11 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | 1 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.528 | 0.0421 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 13 | 12 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 10 | 2701.46 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 0.6091 | 0.0601 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Заполнено автоматически
проверить | АСПЗ АДУ | 14 | 13 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 7200 | 66 | 120 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кабель парной скрутки экранированный 1 пара | КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0,75 | 0.5821 | 0.1151 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 15 | 14 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 7200 | 17.18 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение | б=20мм | 0.915 | 0.1625 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 16 | 15 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | 217 | 2305 | 3000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d19-20 мм (100 шт) |  | 0.4393 | 0.0064 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 18 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 | 0 | 100000 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 19 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 20 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 21 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 22 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 23 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 24 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 2 | 1 | Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности Ку80 РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» с резьбовым герметиком | «СОБР-17-В» | 1218 | 562 | 500 | Дагестан / СС | Шнур HDMI 1.5 м | 17-6203 | 0.2643 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 3 | 2 | Труба стальная электросварная 219x4,0 | ГОСТ 10704-91 | 1230 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.392 | 0.088 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 4 | 3 | Труба стальная электросварная 108x3,0 | ГОСТ 10704-91 | 165 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.392 | 0.088 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 5 | 4 | Труба стальная электросварная 75,5x3,2 | ГОСТ 3262 | 3325 | 275 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Труба водогазопроводная Dn25 тонкостенная | ГОСТ 3262-75 | 0.6941 | 0.0267 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено по счету | АУП ПП | 6 | 5 | Муфта грувлок Model 723 Saddle-Let для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | 1206 | 579.81 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | ХОМУТ РЕЗЬБОВОЙ СЕДЁЛКА (30mm) 2 1/2"x3/4" - (76x27мм) Ду 65х20мм | XP7627 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по назначению; количество в счете 1218 разделено на строки 6 и 7
заполнено по счету | АУП ПП | 7 | 6 | Муфта грувлок Model 899 End-All fitting для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | 12 | 579.81 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | ХОМУТ РЕЗЬБОВОЙ СЕДЁЛКА (30mm) 2 1/2"x3/4" - (76x27мм) Ду 65х20мм | XP7627 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по назначению; количество в счете 1218 разделено на строки 6 и 7
заполнено по счету | АУП ПП | 8 | 7 | Муфта грувлок Model 7125 | 65x65x100 | 165 | 1870.7 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | МУФТА ЖЕСТКАЯ 2 1/2" (76мм) Ду 65мм + ТРОЙНИК ПОД МУФТУ 2 1/2" (76мм) Ду 65мм + ПЕРЕХОД ПОД МУФТУ 4"x2 1/2" (108х76мм) Ду 100х65мм | MJ76 + TMK76 + PM10876 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | комплектный аналог по трем строкам счета с количеством 165
заполнено по счету | АУП ПП | 9 | 8 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x100 | 165 | 6963.48 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД МУФТУ 8"x4" - (219x108мм) Ду 200x100мм | TPM219108 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 10 | 9 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x65 | 61 | 5445.88 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПОД МУФТУ 8"x2 1/2" - (219x76мм) Ду 200x65мм | TPM21976 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 11 | 10 | Тройник равнопроходной под муфту грувлок Model 7120 Tee | 200x200x200 | 51 | 7171.81 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | ТРОЙНИК ПОД МУФТУ 8" - (219мм) Ду 200мм | TMK219 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 12 | 11 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN200 | 10 | 4609.11 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | КОЛЕНО 90° - 8" (219мм). ДУ 200мм | KK90219 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 13 | 12 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN65 | 63 | 522.68 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | КОЛЕНО 90° - 2 1/2" (76мм). ДУ 65мм | KK9076 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 14 | 13 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN200 | 677 | 2107.07 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | МУФТА ЖЕСТКАЯ 8" (219мм) Ду 200мм | MJ219 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 15 | 14 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN100 | 330 | 1060.37 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | МУФТА ЖЕСТКАЯ 4" (108мм) Ду 100мм | MJ108 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
заполнено по счету | АУП ПП | 16 | 15 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN65 | 974 | 500.59 |  | Счет 45012 от 09.06.2026 / GROOVEX (+30%) | МУФТА ЖЕСТКАЯ 2 1/2" (76мм) Ду 65мм | MJ76 | 0.9 |  | с НДС по счету; в документ поставлено +30% | аналог по типу фитинга, размеру и количеству
проверить | АУП ПП | 17 | 16 | Узел А |  |  | 20600 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Узел стыковочный | УС–16н | 0.2691 | 0.0509 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 18 | 46038 | Манометр МТ 100М 1,6 МПа (метрическая резьба — М20x1,5) |  | 1 | 17521 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Шкаф настенный 19" 15U 600х600мм сплошная металлическая дверь, серый | LINEA W 15U 600х600мм | 0.1796 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 19 | 46069 | Трехходовой кран для манометра G1/2вн-М20x1,5вн | KTX-GF-MF | 1 | 14990 | 9000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Шкаф настенный 19' LINEA W 12U 600x600мм стеклянная дверь RAL9005 | LWR5-12U66-GF | 0.2194 | 0.0127 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 20 | 46097 | Тестовый кран для оросителя G1″ Г/Ш |  | 1 | 1200 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Заглушка для насадка G1 1/4" |  | 0.2158 | 0.0009 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 21 | 46128 | Кран шаровой полнопроходный муфтовый Sphere, Ду50 | BV-03/T | 1 | 720 | 1500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Кнопка выхода накладная | DR-03 | 0.3354 | 0.0253 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 22 | 46158 | Головка цапковая ГЦ-50 |  | 1 | 204 | 1009.8 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Коробка ответвительная IP56 100×100×50 | 53810 | 0.2092 | 0.0145 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 23 | 46189 | Заглушка ГЗ-50 |  | 1 | 2407 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Заглушка, 1U | LPA-BP1 | 0.337 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 24 | 17 | Воздухоотводчик автоматический, боковой выпуск Ду1/2″ | SVS-1012 | 203 | 1274 | 1250 | РВС | Автоматический выключатель | ВА105 1Р кривая C 25А 10кА 13155DEK | 0.2386 | 0.0043 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 25 | 18 | Кран шаровой полнопроходный G1/2″ Г/Ш |  | 203 | 42178 | 1500 | Дагестан / СС | Проводной микрофонный пульт делегата | Gestton EG-7230D | 0.2008 | 0.0018 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 26 | 19 | Муфта приварная с резьбой Ду1/2″ |  | 203 | 17.18 | 0 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Муфта стыковочная | б=20мм | 0.2198 | 0.0017 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 27 | 20 | Узел крепления трубопровода Ду200 к металлическим колоннам |  |  | 260 | 50 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Узел крепления натяжной | УК-Н-01 (08-0311) | 0.2098 | 0.0249 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 28 | 46042 | Болт U-образный М16x219 (8″) |  | 76 | 1071 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Профиль С-Образный |  | 0.2803 | 0.0127 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 29 | 46073 | Уголок 50x50x5 | ГОСТ 8509-93 | 114 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.405 | 0.0313 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 30 | 21 | Узел крепления трубопровода Ду200 к элементам ферм |  |  | 260 | 50 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Узел крепления натяжной | УК-Н-01 (08-0311) | 0.2259 | 0.0308 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 31 | 46043 | Швеллер 14/П |  | 80 | 40000 | 1000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Жесткий диск 14 ТБ | WD Purple Pro [WD141PURP] | 0.1607 | 0.0016 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 32 | 46074 | Шпилька М16 |  | 120 | 253.55 | 750 | Дагестан / СС | Шпилька М8 | CM200801 | 0.3733 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 33 | 46102 | Гайка М16 |  | 960 | 5.5 | 10 | Дагестан / СС | Гайка М8 | CM110800 | 0.3916 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 34 | 46133 | Хомут трубный Ду200 |  | 80 | 1338.55 | 50 | Дагестан / ОП (СОУЭ) | Хомут трубный 1 1/2" (48-51мм) M8 | 6040-112 / 250756 | 0.3176 | 0.0722 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 35 | 22 | Узел крепления трубопровода Ду65 к профлисту |  |  | 260 | 50 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Узел крепления натяжной | УК-Н-01 (08-0311) | 0.2509 | 0.0398 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 36 | 46044 | Резьбовая шпилька М10x1000, 4.8, оцинк. |  | 700 | 7000 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Резьбовая шпилька AM8x3000 4.8 оцинк L=1000 мм |  | 0.3975 | 0.1373 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 37 | 46075 | Гайка шестигранная М8 Zn DIN 934, 8 |  | 2800 | 5.74 | 10.1 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Гайка шестигранная М8 | CM110800 | 0.4073 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 38 | 46103 | Хомут спринклерных систем MP-MS 2 1/2″ |  | 700 | 850 | 250 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Хомут соединительный SKL 160 |  | 0.2298 | 0.0291 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 39 | 46134 | Кронштейн трапециевидный MF-TSH M10 |  | 700 | 3090 | 750 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кронштейн столбовой DS-1275ZJ | DS-1275ZJ | 0.2325 | 0.0148 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 40 | 46164 | Резьбовая шпилька AM8x150 мм, 4.8, оцинк. |  | 700 | 7000 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Резьбовая шпилька AM8x3000 4.8 оцинк L=1000 мм |  | 0.4307 | 0.1789 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 41 | 23 | Грунт |  | 420.75 | 6200 | 4000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Рефнет | KF-REF-01-PRO | 0.1909 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 42 | 24 | Краска зелёная |  | 787.11 | 3500 | 2350 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Краска ПФ115 |  | 0.2918 | 0.0818 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 43 | 25 | Монтажный к-т |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.381 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 44 | 26 | Труба стальная электросварная 273x6,0 | ГОСТ 10704-91 | 1 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.392 | 0.088 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 45 | 27 | Минвата |  | 0.2 | 2000 | 500 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Плита минераловатная |  | 0.2315 | 0.05 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 46 | 28 | Акриловый противопожарный герметик ОГНЕЗА ВГ, ведро 3 кг, цвет красный 105034 |  | 1 | 1304 |  | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Герметик огнезащитный | ОГНЕЗА-ГТ | 0.226 | 0.012 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 48 | 1 | Моноблочная установка водосигнальных клапанов «Спрут-КС» исполнение [ТУСО/AV-1/200] Ду350 + SmartFly + Специф | «Спрут-КС» | 1 | 50 | 500 | Дагестан / ОС | Коробка соединительная | КС-4 | 0.3523 | 0.0182 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 49 | 2 | Затвор поворотный с редуктором и указателем положения открыто/закрыто, модель wd3510 Ду350 (+ 2 фланца приварных) |  | 2 | 2200 | 1500 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Патрубок поворотный для крепления поручней | PERCo-BH02 0-11 | 0.1707 | 0.0277 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 50 | 3 | Фланец стальной приварной Ду350 | ГОСТ 12820-80 | 2 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.4547 | 0.1898 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 51 | 4 | Труба стальная электросварная 377x5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.392 | 0.088 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 52 | 5 | Отвод крутоизогнутый приварной 90° Ду350 | ГОСТ 17375-2001 | 6 | 228 | 96 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 | ГОСТ | 0.3991 | 0.0797 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 53 | 6 | Монтажный к-т |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.381 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 54 | 7 | Грунт |  | 2.95 | 6200 | 4000 | Надежная база 2026-04-24 / AUTO_OK | Рефнет | KF-REF-01-PRO | 0.1909 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 55 | 8 | Краска зелёная |  | 5.53 | 3500 | 2350 | Надежная база 2026-04-24 / CHECK | Краска ПФ115 |  | 0.2918 | 0.0818 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 57 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 | 0 | 100000 | Надежная база 2026-04-24 / MANUAL | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 58 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 59 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 60 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 61 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 62 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 63 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по уточнению пользователя: руб. с НДС; исходный заголовок мог быть неверным | Не заполнено: требуется ручная проверка