## СПС СОУЭ АСПЗ
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 4589.34 | 13768.02 | 6557.38 | 19672.14 | Цена из базы: РВС ¦ Контроллер двухпроводной линии связи ¦ С2000-КДЛ-2И. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 7
3 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 29 | 2115.72 | 61355.88 | 4725 | 137025 | Цена из базы: ОТС ¦ Блок сигнально-пусковой ¦ С2000-СП2. Обновлено 2026-06-08 17:07.
4 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ 2RS485 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 8 | 8578.11 | 68624.88 | 5000 | 40000 | Цена из базы: АПС ¦ Блок управления ¦ С2000-ПТ. Обновлено 2026-06-08 17:07.
5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13 | 2014.22 | 26184.86 | 3500 | 45500 | Цена из базы: АПС ¦ Извещатель дымовой адресный ¦ ДИП-34А-04. Обновлено 2026-06-08 17:07.
6 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5
7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13
8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 21 | 1141.92 | 23980.32 | 3500 | 73500 | Цена из базы: АПС ¦ Извещатель пожарный ручной ¦ ИПР 513-3АМ исп.01. Обновлено 2026-06-08 17:07.
9 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 16
10 | Модуль подключения нагрузки | МПН | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 348 | 103.09 | 35875.32 | 300 | 104400 | Цена из базы: АПС ¦ Модуль нагрузки ¦ МПН. Обновлено 2026-06-08 17:07.
11 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 28138.81 | 84416.43 | 15000 | 45000 | Цена из базы: ОТС ¦ Шкаф пожарной сигнализации ¦ ШПС-24 исп.10. Обновлено 2026-06-08 17:07.
12 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 7 | 13825.16 | 96776.12 | 5500 | 38500 | Цена из базы: АПС ¦ Источник питания резервированный ¦ РИП-24 исп.56. Обновлено 2026-06-08 17:07.
13 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.51 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 8868.91 | 17737.82 | 5500 | 11000 | Цена из базы: ОТС ¦ Источник питания резервированный ¦ РИП-24 исп.51. Обновлено 2026-06-08 17:07.
14 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | ООО «ДИП-Интеллект», г. Обнинск | шт. | 52 | 924.02 | 48049.04 | 0 | 0 | Цена из базы: Протей ¦ Держатель 152 ¦ Держатель 152 / код Тинко 325362. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
15 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | ООО «ДИП-Интеллект», г. Обнинск | шт. | 26
16 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 61
17 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 18
18 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 18
19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-24КП 110 дБ | ООО «Вистл» | шт. | 270
20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Флейта-24 110 дБ | ООО «Вистл» | шт. | 43
21 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | Китай | шт. | 4
22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | Китай | шт. | 6 | 2310 | 13860 |  |  | Цена из базы: СКУД ¦ Аккумулятор 12 В, 17 Ач ¦ —. Обновлено 2026-06-08 17:07.
23 | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч |  | Китай | шт. | 14
24 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 7700
25 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 900
26 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | ООО «Калужский кабельный завод» | м | 50
27 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | «Промрукав» | м | 8650
28 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | «Промрукав» | уп. | 40
29 | Лоток перфорированный Профи | 100x50x3000 (1,0 мм) | «Промрукав» | шт. | 478
30 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 15
31 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x200 (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 50
32 | Струбцина монтажная с резьбой под шпильку оц. чугун | М8 |  | шт. | 1912
33 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x2000 мм |  | шт. | 4091
34 | Шпилька высокопрочная оц. сталь | М6x1000 мм |  | шт. | 56
35 | Гайка соединительная шестигранная оц. сталь | М8x50 мм |  | шт. | 1912
36 | Гайка шестигранная оцинкованная сталь | М8 |  | шт. | 10628
37 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М6 |  | шт. | 96
38 | Шайба усиленная | М8 |  | шт. | 5000
39 | Профиль перфорированный без зубцов оцинкованный | 41x21x1,5x3000 мм |  | шт. | 24
40 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 100x200x2 мм |  | шт. | 20
41 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 140x55x2 мм |  | шт. | 267
42 | Пена монтажная огнестойкая |  |  | шт. | 2
43 | Автомат однополюсный с боксом | 6А |  | шт. | 3
44 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 4589.34 | 22946.7 | 6557.38 | 32786.9 | Цена из базы: РВС ¦ Контроллер двухпроводной линии связи ¦ С2000-КДЛ-2И. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
45 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 14
46 | Блок речевого оповещения | «Рупор-300» | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 49357.91 | 148073.73 | 25000 | 75000 | Цена из базы: АПС ¦ Блок речевого оповещения ¦ Рупор-300. Обновлено 2026-06-08 17:07.
47 | Адресный модуль контроля линий | «Рупор-300-МК» | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4
48 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 173 | 2014.22 | 348460.06 | 3500 | 605500 | Цена из базы: АПС ¦ Извещатель дымовой адресный ¦ ДИП-34А-04. Обновлено 2026-06-08 17:07.
49 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное | УДП 513-3АМ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 78 | 1141.92 | 89069.76 | 3500 | 273000 | Цена из базы: АПС ¦ Устройство дистанционного пуска ¦ УДП 513-3АМ. Обновлено 2026-06-08 17:07.
50 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3
51 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5
52 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 8
53 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 9 | 1141.92 | 10277.28 | 3500 | 31500 | Цена из базы: АПС ¦ Извещатель пожарный ручной ¦ ИПР 513-3АМ исп.01. Обновлено 2026-06-08 17:07.
54 | Модуль подключения нагрузки | МПН | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 350 | 103.09 | 36081.5 | 300 | 105000 | Цена из базы: АПС ¦ Модуль нагрузки ¦ МПН. Обновлено 2026-06-08 17:07.
55 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ООО «НПО „Спектрон“» | шт. | 6 | 28138.81 | 168832.86 | 15000 | 90000 | Цена из базы: ОТС ¦ Шкаф пожарной сигнализации ¦ ШПС-24 исп.10. Обновлено 2026-06-08 17:07.
56 | Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей | УПП «Старт-1» | ЗАО «ПО „Спецавтоматика“» | шт. | 319
57 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | ООО «ДИП-Интеллект» | шт. | 20 | 924.02 | 18480.4 | 0 | 0 | Цена из базы: Протей ¦ Держатель 152 ¦ Держатель 152 / код Тинко 325362. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
58 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | ООО «ДИП-Интеллект» | шт. | 10
59 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 2
60 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | ООО «Вистл» | шт. | 29
61 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 100 Вт | SHS-100TA | Sonar | шт. | 5
62 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 50 Вт | SHS-50T | Sonar | шт. | 1
63 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 15 Вт | SHS-15T | Sonar | шт. | 2
64 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | Китай | шт. | 12 | 2310 | 27720 |  |  | Цена из базы: СКУД ¦ Аккумулятор 12 В, 17 Ач ¦ —. Обновлено 2026-06-08 17:07.
65 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью | ЩРНМ-5 1000x650x285, IP31; ФР-00025137 | ЭМ | шт. | 2
66 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 3300
67 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.0 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 3850
68 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 350
69 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 750
70 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | ООО «Калужский кабельный завод» | м | 210
71 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | «Промрукав» | м | 8500
72 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и заклепки | СМО 19-20 (100 шт.) | «Промрукав» | уп. | 283
73 | Лоток перфорированный Профи | 150x80x3000 (1,0 мм) | «Промрукав» | шт. | 300 |  |  |  |  | PR16.4669
74 | Скоба подвеса лотка сверху 150 | 150 | «Промрукав» | шт. | 450 |  |  |  |  | PR08.2593
75 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 3
76 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x300 (100 шт/уп) | «Промрукав» | уп. | 11
77 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x1000 мм |  | шт. | 450
78 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x500 мм |  | шт. | 5
79 | Болт | М8x30 мм |  | шт. | 10
80 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М8 |  | шт. | 1380
81 | Шайба усиленная | М8 |  | шт. | 1380
82 | Крепление к профнастилу М8 | М8 |  | шт. | 450
83 | Шуруп самосверлящий 4.2x13 | S-MD01Z | Hilti | шт. | 2700
84 | Профиль L=1000мм | MT-40 | Hilti | шт. | 3
85 | Пена монтажная огнестойкая |  |  | шт. | 3
86 | Автомат однополюсный с боксом | 6А |  | шт. | 11
87 | Монтажный комплект |  |  | к-т | 1
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | #REF!
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | #REF!
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | #REF!
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | #REF!
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | #REF!
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## АСПЗ АДУ
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 4 | 4589.34 | 18357.36 | 6557.38 | 26229.52 | Цена из базы: РВС ¦ Контроллер двухпроводной линии связи ¦ С2000-КДЛ-2И. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 13
3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS-485 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 8079.08 | 16158.16 | 4725 | 9450 | Цена из базы: ОТС ¦ Блок индикации с клавиатурой ¦ С2000-БКИ. Обновлено 2026-06-08 17:07.
4 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 39 | 3272.13 | 127613.07 | 4508.2 | 175819.8 | Цена из базы: РВС ¦ Блок сигнально-пусковой адресный ¦ С2000-СП4/220. Обновлено 2026-06-08 17:07. Источник был с НДС, пересчитано в без НДС / 1,22.
5 | Адресный расширитель | С2000-АР8 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 6
6 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 74 | 1243.42 | 92013.08 | 2500 | 185000 | Цена из базы: АПС ¦ Устройство коммутационное ¦ УК-ВК исп.14. Обновлено 2026-06-08 17:07.
7 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 5 | 28138.81 | 140694.05 | 15000 | 75000 | Цена из базы: ОТС ¦ Шкаф пожарной сигнализации ¦ ШПС-24 исп.10. Обновлено 2026-06-08 17:07.
8 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.54 | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1
9 | Реле промежуточное 220В постоянного тока 4ПК 6А CR-M без индикатора без розетки | CR-M220DC4 1SVR405613R9000 | ABB | шт. | 12
10 | Цоколь логический CR-M4LS для реле | CR-M 2/4ПК 1SVR405651R3100 | ABB | шт. | 12
11 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | Китай | шт. | 1
12 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | Китай | шт. | 10 | 2310 | 23100 |  |  | Цена из базы: СКУД ¦ Аккумулятор 12 В, 17 Ач ¦ —. Обновлено 2026-06-08 17:07.
13 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | ООО «ТД Технокабель-НН» | м | 7200
14 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | Компания «Промрукав» | м | 7200
15 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | То же | уп. | 217
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | #REF!
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | #REF!
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | #REF!
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | #REF!
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | #REF!
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## АУП ПП
поз. | Наименование | Тип / код / артикул | Изготовитель | Ед. | Кол-во | Стоимость материала, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость материала, итого, руб. с НДС | Стоимость монтажа, ед. расценка, руб. с НДС | Стоимость монтажа, итого, руб. с НДС | Примечание
1 | Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности Ку80 РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» с резьбовым герметиком | «СОБР-17-В» | ЗАО «ПО „Спецавтоматика“» | шт. | 1218 |  |  |  |  | 12%
2 | Труба стальная электросварная 219x4,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 1230
3 | Труба стальная электросварная 108x3,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 165
4 | Труба стальная электросварная 75,5x3,2 | ГОСТ 3262 |  | п. м | 3325
5 | Муфта грувлок Model 723 Saddle-Let для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | Shurjoint | шт. | 1206 |  |  |  |  | Или аналог
6 | Муфта грувлок Model 899 End-All fitting для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | Shurjoint | шт. | 12 |  |  |  |  | Или аналог
7 | Муфта грувлок Model 7125 | 65x65x100 | Shurjoint | шт. | 165 |  |  |  |  | Или аналог
8 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x100 | Shurjoint | шт. | 165 |  |  |  |  | Или аналог
9 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x65 | Shurjoint | шт. | 61 |  |  |  |  | Или аналог
10 | Тройник равнопроходной под муфту грувлок Model 7120 Tee | 200x200x200 | Shurjoint | шт. | 51 |  |  |  |  | Или аналог
11 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN200 | Shurjoint | шт. | 10 |  |  |  |  | Или аналог
12 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN65 | Shurjoint | шт. | 63 |  |  |  |  | Или аналог
13 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN200 | Shurjoint | шт. | 677 |  |  |  |  | Или аналог
14 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN100 | Shurjoint | шт. | 330 |  |  |  |  | Или аналог
15 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN65 | Shurjoint | шт. | 974 |  |  |  |  | Или аналог
16 | Узел А | [8 empty] | См. графич. часть, л. Аксонометрич. сх.
46038 | Манометр МТ 100М 1,6 МПа (метрическая резьба — М20x1,5) |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46069 | Трехходовой кран для манометра G1/2вн-М20x1,5вн | KTX-GF-MF |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46097 | Тестовый кран для оросителя G1″ Г/Ш |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46128 | Кран шаровой полнопроходный муфтовый Sphere, Ду50 | BV-03/T | Dinarm | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
46158 | Головка цапковая ГЦ-50 |  |  | шт. | 1
46189 | Заглушка ГЗ-50 |  |  | шт. | 1
17 | Воздухоотводчик автоматический, боковой выпуск Ду1/2″ | SVS-1012 | Stout | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
18 | Кран шаровой полнопроходный G1/2″ Г/Ш |  | Stout | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
19 | Муфта приварная с резьбой Ду1/2″ |  | Dinarm | шт. | 203 |  |  |  |  | Или аналог
20 | Узел крепления трубопровода Ду200 к металлическим колоннам
46042 | Болт U-образный М16x219 (8″) |  |  | шт. | 76
46073 | Уголок 50x50x5 | ГОСТ 8509-93 |  | п. м | 114
21 | Узел крепления трубопровода Ду200 к элементам ферм
46043 | Швеллер 14/П |  |  | п. м | 80
46074 | Шпилька М16 |  |  | п. м | 120
46102 | Гайка М16 |  |  | шт. | 960
46133 | Хомут трубный Ду200 |  |  | шт. | 80
22 | Узел крепления трубопровода Ду65 к профлисту
46044 | Резьбовая шпилька М10x1000, 4.8, оцинк. |  |  | шт. | 700
46075 | Гайка шестигранная М8 Zn DIN 934, 8 |  |  | шт. | 2800
46103 | Хомут спринклерных систем MP-MS 2 1/2″ |  |  | шт. | 700
46134 | Кронштейн трапециевидный MF-TSH M10 |  |  | шт. | 700
46164 | Резьбовая шпилька AM8x150 мм, 4.8, оцинк. |  |  | шт. | 700
23 | Грунт |  |  | кг | 420.75
24 | Краска зелёная |  |  | кг | 787.11
25 | Монтажный к-т |  |  | к-т | 1
26 | Труба стальная электросварная 273x6,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 1 |  |  |  |  | Для гильзы
27 | Минвата |  | Огнеза | м³ | 0.2 |  |  |  |  | Или аналог
28 | Акриловый противопожарный герметик ОГНЕЗА ВГ, ведро 3 кг, цвет красный 105034 |  | Огнеза | шт. | 1 |  |  |  |  | Или аналог
Узлы управления
1 | Моноблочная установка водосигнальных клапанов «Спрут-КС» исполнение [ТУСО/AV-1/200] Ду350 + SmartFly + Специф | «Спрут-КС» | ООО «Плазма-Т» | к-т | 1 |  |  |  |  | См. приложение: Техническое описание моноблочной установки водосигнальных клапанов «Спрут-КС» от 29.12.2025 (Конфигуратор v 23.0). Или аналог с корректировкой гидравлического расчёта
2 | Затвор поворотный с редуктором и указателем положения открыто/закрыто, модель wd3510 Ду350 (+ 2 фланца приварных) |  |  | к-т | 2 |  |  |  |  | Или аналог
3 | Фланец стальной приварной Ду350 | ГОСТ 12820-80 |  | шт. | 2
4 | Труба стальная электросварная 377x5,0 | ГОСТ 10704-91 |  | п. м | 10
5 | Отвод крутоизогнутый приварной 90° Ду350 | ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 6
6 | Монтажный к-т |  |  | к-т | 1
7 | Грунт |  |  | кг | 2.95
8 | Краска зелёная |  |  | кг | 5.53
Прочие расходы
1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) |  | к-т | 1 |  |  |  | 400000 | 400000
2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  |  | к-т | 1 |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | Комплект исполнительной документации |  |  | к-т | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
7 | Прочее, итого: | [8 empty] | #REF!
8 | Итого с НДС, общая стоимость материалов : | [8 empty] | 0
9 | Итого с НДС, общая стоимость работ: | [8 empty] | #REF!
10 | Итого с НДС, прочие расходы | [8 empty] | #REF!
11 | Всего с НДС, руб. | [8 empty] | #REF!
12 | Сумма НДС (22%) | [8 empty] | #REF!
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ООО «АльтЭн»: ___________________/ К.П. Зыбайло «___» _______________ 2023 г. ____________ м.п.

## Отчет сопоставления
Статус | Лист | Строка | Поз. | Наименование в документе | Тип/код в документе | Кол-во | Материал ед., без НДС | Монтаж ед., без НДС | Источник | Совпавшее наименование | Совпавший тип/код | Балл | Отступ | НДС источника | Комментарий
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 2 | 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 3 | 4589.34 | 6557.38 | РВС | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И | 1.1569 | 0.0686 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 3 | 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 7 | 2115.72 | 4725 | ОТС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 0.5912 | 0.05 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 4 | 3 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 | 29 | 2115.72 | 4725 | ОТС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 1.1155 | 0.084 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 5 | 4 | Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ 2RS485 | 8 | 8578.11 | 5000 | АПС | Блок управления | С2000-ПТ | 0.755 | 0.2405 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 6 | 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 13 | 2014.22 | 3500 | АПС | Извещатель дымовой адресный | ДИП-34А-04 | 0.9182 | 0.0445 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 7 | 6 | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый | С2000-ИП-03 | 5 | 1609.79 | 3500 | ОТС | Извещатель ИК адресный | С2000-ИК исп.03 | 0.5322 | 0.0041 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 8 | 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | 13 | 15048.52 | 10245.9 | Протей | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-152 ЛМД на 20–80 м / код Тинко 246181 | 0.6115 | 0.1387 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 9 | 8 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | 21 | 1141.92 | 3500 | АПС | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 | 1.1211 | 0.2343 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 10 | 9 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 16 | 2821.49 | 3500 | АПС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 исп.02 | 0.2703 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 11 | 10 | Модуль подключения нагрузки | МПН | 348 | 103.09 | 300 | АПС | Модуль нагрузки | МПН | 1.0544 | 0.8559 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 12 | 11 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 3 | 28138.81 | 15000 | ОТС | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.2278 | 0.3987 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 13 | 12 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 | 7 | 13825.16 | 5500 | АПС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 | 1.0528 | 0.3 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 14 | 13 | Резервированный источник питания | РИП-24 исп.51 | 2 | 8868.91 | 5500 | ОТС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.51 | 1.0528 | 0.3 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 15 | 14 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | 52 | 924.02 | 0 | Протей | Держатель 152 | Держатель 152 / код Тинко 325362 | 0.6304 | 0.4056 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 16 | 15 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | 26 | 81320 | 15000 | СОТ | Камера видеонаблюдения поворотная IP | TR-D6225IR20 v3 4.6–152 | 0.2828 | 0.0203 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 17 | 16 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | 61 | 1609.79 | 3500 | ОТС | Извещатель ИК адресный | С2000-ИК исп.03 | 0.4962 | 0.0594 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 18 | 17 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | 18 | 1130 | 1500 | ОТС | Оповещатель светозвуковой | Маяк-24-К | 0.515 | 0.1049 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 19 | 18 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | 18 | 1130 | 1500 | ОТС | Оповещатель светозвуковой | Маяк-24-К | 0.4378 | 0.1018 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 20 | 19 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-24КП 110 дБ | 270 | 1141.92 | 3500 | АПС | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 | 0.281 | 0.0177 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 21 | 20 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Флейта-24 110 дБ | 43 | 1130 | 1500 | ОТС | Оповещатель светозвуковой | Маяк-24-К | 0.4388 | 0.0389 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 22 | 21 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | 4 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.4859 | 0.2001 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 23 | 22 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 6 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.549 | 0.2681 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 24 | 23 | Аккумулятор 12 В, 26 А/ч |  | 14 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.4409 | 0.1732 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 25 | 24 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 7700 | 25.96 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97 — 0,75 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 / код Тинко 216213 | 0.2949 | 0.0737 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 26 | 25 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | 900 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2319 | 0.0006 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 27 | 26 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 50 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2352 | 0.0015 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 28 | 27 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 8650 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.4454 | 0.1447 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 29 | 28 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | 40 | 4.31 | 8.2 | Протей | Скоба СМО 19-20 | СМО 19-20 / PR08.2534 / код Тинко 283144 | 0.3091 | 0.0336 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 30 | 29 | Лоток перфорированный Профи | 100x50x3000 (1,0 мм) | 478 | 40900 | 15000 | СОТ | RAPAN-UPS 3000 (734) | 3000 | 0.3974 | 0.0761 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 31 | 30 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | 15 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.2804 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 32 | 31 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x200 (100 шт/уп) | 50 | 44.26 | 8.2 | РВС | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 4,6*400 |  | 0.4867 | 0.1108 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 33 | 32 | Струбцина монтажная с резьбой под шпильку оц. чугун | М8 | 1912 | 895.93 | 2500 | СОТ | Пена монтажная всесезонная для пистолета 70+ PRO 980 г REXANT | 89-0911 | 0.1997 | 0.0025 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 34 | 33 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x2000 мм | 4091 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2106 | 0.0095 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 35 | 34 | Шпилька высокопрочная оц. сталь | М6x1000 мм | 56 | 30319.56 | 5000 | АПС | Микрофонная консоль | Консоль-20 | 0.2014 | 0.003 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 36 | 35 | Гайка соединительная шестигранная оц. сталь | М8x50 мм | 1912 | 5.74 | 8.2 | РВС | Гайка М6 с насечкой |  | 0.1877 | 0.0136 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 37 | 36 | Гайка шестигранная оцинкованная сталь | М8 | 10628 | 5.74 | 8.2 | РВС | Гайка М6 с насечкой |  | 0.2042 | 0.0117 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 38 | 37 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М6 | 96 | 12713.11 | 2049.18 | Протей | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АЛС | АМП-4-ИКЗ-R3 / RBZ-477942 | 0.1893 | 0.0193 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 39 | 38 | Шайба усиленная | М8 | 5000 | 6.11 | 8.2 | РВС | Шайба M8 кузовная DIN9021 | CM120800, | 0.249 | 0.0487 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 40 | 39 | Профиль перфорированный без зубцов оцинкованный | 41x21x1,5x3000 мм | 24 | 40900 | 15000 | СОТ | RAPAN-UPS 3000 (734) | 3000 | 0.3923 | 0.2036 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 41 | 40 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 100x200x2 мм | 20 | 13825.16 | 5500 | АПС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 | 0.1718 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 42 | 41 | Пластина крепежная перфорированная оцинкованная | 140x55x2 мм | 267 | 13825.16 | 5500 | АПС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 | 0.1718 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 43 | 42 | Пена монтажная огнестойкая |  | 2 | 7428.32 | 2500 | АПС | Пена огнестойкая | ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) (CPO12-3-380) | 0.4433 | 0.1304 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 44 | 43 | Автомат однополюсный с боксом | 6А | 3 | 100.65 | 350 | ОТС | Пост кнопочный | ПКЕ 222-1У2 | 0.1928 | 0.0154 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 45 | 44 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 5 | 4589.34 | 6557.38 | РВС | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И | 1.1569 | 0.0686 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 46 | 45 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 14 | 2115.72 | 4725 | ОТС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 0.5912 | 0.05 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 47 | 46 | Блок речевого оповещения | «Рупор-300» | 3 | 49357.91 | 25000 | АПС | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | 1.2278 | 0.9176 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 48 | 47 | Адресный модуль контроля линий | «Рупор-300-МК» | 4 | 49357.91 | 25000 | АПС | Блок речевого оповещения | Рупор-300 | 0.6645 | 0.3384 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 49 | 48 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 | 173 | 2014.22 | 3500 | АПС | Извещатель дымовой адресный | ДИП-34А-04 | 0.9182 | 0.0445 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 50 | 49 | Устройство дистанционного пуска пожаротушения адресное | УДП 513-3АМ | 78 | 1141.92 | 3500 | АПС | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | 1.0451 | 0.4622 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 51 | 50 | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ | 3 | 2821.49 | 3500 | АПС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 исп.02 | 0.2703 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 52 | 51 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | С2000-ИПДЛ исп.60 | 5 | 15048.52 | 10245.9 | Протей | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-152 ЛМД на 20–80 м / код Тинко 246181 | 0.6115 | 0.1387 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 53 | 52 | Извещатель пожарный пламени адресный | С2000-Спектрон-607 | 8 | 1609.79 | 3500 | ОТС | Извещатель ИК адресный | С2000-ИК исп.03 | 0.4962 | 0.0594 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 54 | 53 | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ исп.01 | 9 | 1141.92 | 3500 | АПС | Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-3АМ исп.01 | 1.0981 | 0.2343 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 55 | 54 | Модуль подключения нагрузки | МПН | 350 | 103.09 | 300 | АПС | Модуль нагрузки | МПН | 1.0314 | 0.8329 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 56 | 55 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 6 | 28138.81 | 15000 | ОТС | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.2048 | 0.3988 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 57 | 56 | Устройство принудительного пуска спринклерных оросителей | УПП «Старт-1» | 319 | 1141.92 | 3500 | АПС | Устройство дистанционного пуска | УДП 513-3АМ | 0.3041 | 0.0503 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 58 | 57 | Кронштейн для крепления рефлекторов-отражателей и извещателей «С2000-ИПДЛ» к металлическим балкам | Держатель 152 | 20 | 924.02 | 0 | Протей | Держатель 152 | Держатель 152 / код Тинко 325362 | 0.6412 | 0.4164 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 59 | 58 | Кронштейн юстировочный | Кронштейн 152 | 10 | 81320 | 15000 | СОТ | Камера видеонаблюдения поворотная IP | TR-D6225IR20 v3 4.6–152 | 0.2828 | 0.0095 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 60 | 59 | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» | Молния-24 | 2 | 1130 | 1500 | ОТС | Оповещатель светозвуковой | Маяк-24-К | 0.515 | 0.1049 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 61 | 60 | Оповещатель пожарный световой «Направление движения (стрелка)» | Молния-24 | 29 | 1130 | 1500 | ОТС | Оповещатель светозвуковой | Маяк-24-К | 0.4378 | 0.1018 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 62 | 61 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 100 Вт | SHS-100TA | 5 | 2512.22 | 3000 | АПС | Громкоговоритель настенный | ОПР-С106.1 | 0.2872 | 0.0816 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 63 | 62 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 50 Вт | SHS-50T | 1 | 2512.22 | 3000 | АПС | Громкоговоритель настенный | ОПР-С106.1 | 0.2903 | 0.083 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 64 | 63 | Громкоговоритель рупорный трансляционный 15 Вт | SHS-15T | 2 | 2512.22 | 3000 | АПС | Громкоговоритель настенный | ОПР-С106.1 | 0.2903 | 0.083 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | СПС СОУЭ АСПЗ | 65 | 64 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 12 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.549 | 0.2681 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 66 | 65 | Щит распределительный навесной с монтажной панелью | ЩРНМ-5 1000x650x285, IP31; ФР-00025137 | 2 | 2410.72 | 3500 | СКУД | Считыватель бесконтактный | Proxy-4E | 0.1793 | 0.0021 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 67 | 66 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 3300 | 25.96 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97 — 0,75 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 / код Тинко 216213 | 0.2949 | 0.0737 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 68 | 67 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.0 | 3850 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2319 | 0.0006 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 69 | 68 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.5 | 350 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2319 | 0.0006 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 70 | 69 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0.5 | 750 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2319 | 0.0006 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 71 | 70 | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов | ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 | 210 | 18.95 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,8 — 0,5 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 / код Тинко 216212 | 0.2352 | 0.0015 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 72 | 71 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 8500 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.4454 | 0.1447 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 73 | 72 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и заклепки | СМО 19-20 (100 шт.) | 283 | 4.31 | 8.2 | Протей | Скоба СМО 19-20 | СМО 19-20 / PR08.2534 / код Тинко 283144 | 0.3409 | 0.0701 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 74 | 73 | Лоток перфорированный Профи | 150x80x3000 (1,0 мм) | 300 | 40900 | 15000 | СОТ | RAPAN-UPS 3000 (734) | 3000 | 0.3974 | 0.0761 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 75 | 74 | Скоба подвеса лотка сверху 150 | 150 | 450 | 121.86 | 0 | СКУД | Труба ПНД двустенная гибкая d32 тип 450 (SN34) с/з красная (PR15.0266) | PR15.0266 | 0.5112 | 0.0552 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 76 | 75 | Комплект соединительный | (Винт М6x10+гайка М6) (100 шт/уп) | 3 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.2804 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 77 | 76 | Стяжки кабельные стальные СКС | 4,6x300 (100 шт/уп) | 11 | 44.26 | 8.2 | РВС | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 4,6*400 |  | 0.4867 | 0.1108 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 78 | 77 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x1000 мм | 450 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2106 | 0.0095 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 79 | 78 | Шпилька резьбовая оц. сталь | М8x500 мм | 5 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2106 | 0.0095 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 80 | 79 | Болт | М8x30 мм | 10 | 350 | 500 | СКУД | Колонки | ASP100 | 0.1573 | 0.0106 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 81 | 80 | Гайка самоконтрящаяся со стопорным кольцом оц. сталь | М8 | 1380 | 12713.11 | 2049.18 | Протей | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АЛС | АМП-4-ИКЗ-R3 / RBZ-477942 | 0.1893 | 0.0193 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 82 | 81 | Шайба усиленная | М8 | 1380 | 6.11 | 8.2 | РВС | Шайба M8 кузовная DIN9021 | CM120800, | 0.249 | 0.0487 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 83 | 82 | Крепление к профнастилу М8 | М8 | 450 | 81320 | 15000 | СОТ | Камера видеонаблюдения поворотная IP | TR-D6225IR20 v3 4.6–152 | 0.1881 | 0.0054 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 84 | 83 | Шуруп самосверлящий 4.2x13 | S-MD01Z | 2700 | 37300 | 25000 | СКС | Патч-панель 48 портов | PPHD-19-48-8P8C-C6-110D | 0.1634 | 0.0122 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 85 | 84 | Профиль L=1000мм | MT-40 | 3 | 542.62 | 819.67 | РВС | Распределительная коробка Промрукав для о/п безгалогенная HF 200x150x75 б/г 1 шт | 40-0321 | 0.281 | 0.041 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 86 | 85 | Пена монтажная огнестойкая |  | 3 | 7428.32 | 2500 | АПС | Пена огнестойкая | ИНЗАПЕН-П 380мл (картридж) (CPO12-3-380) | 0.4433 | 0.1304 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 87 | 86 | Автомат однополюсный с боксом | 6А | 11 | 100.65 | 350 | ОТС | Пост кнопочный | ПКЕ 222-1У2 | 0.1928 | 0.0154 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 88 | 87 | Монтажный комплект |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.57 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 90 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 |  |  | Протей | Услуги коленчатого подъемника |  | 0.325 | 0.1918 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 91 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 92 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 93 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 94 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 95 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | СПС СОУЭ АСПЗ | 96 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 2 | 1 | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | 4 | 4589.34 | 6557.38 | РВС | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ-2И | 1.1569 | 0.0686 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | АСПЗ АДУ | 3 | 2 | Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ | 13 | 2115.72 | 4725 | ОТС | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП2 | 0.5912 | 0.05 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 4 | 3 | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ 2RS-485 | 2 | 8079.08 | 4725 | ОТС | Блок индикации с клавиатурой | С2000-БКИ | 1.1438 | 0.19 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 5 | 4 | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | 39 | 3272.13 | 4508.2 | РВС | Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП4/220 | 1.2409 | 0.5754 | по исходной таблице: руб. с НДС | Заполнено автоматически; цена пересчитана в без НДС / 1,22
проверить | АСПЗ АДУ | 6 | 5 | Адресный расширитель | С2000-АР8 | 6 | 783.48 | 1250 | ОТС | Расширитель адресный | С2000-АР1 исп.01 | 0.6203 | 0.1557 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 7 | 6 | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | 74 | 1243.42 | 2500 | АПС | Устройство коммутационное | УК-ВК исп.14 | 1.2278 | 0.8775 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
заполнено | АСПЗ АДУ | 8 | 7 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 5 | 28138.81 | 15000 | ОТС | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-24 исп.10 | 1.2278 | 0.3987 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | АСПЗ АДУ | 9 | 8 | Резервированный источник питания | РИП-12 исп.54 | 1 | 13825.16 | 5500 | АПС | Источник питания резервированный | РИП-24 исп.56 | 0.5728 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 10 | 9 | Реле промежуточное 220В постоянного тока 4ПК 6А CR-M без индикатора без розетки | CR-M220DC4 1SVR405613R9000 | 12 | 1062.3 | 2049.18 | Протей | Устройство дистанционного пуска адресное со встроенным изолятором короткого замыкания | УДП 513-11ИКЗ-R3 | 0.1495 | 0.009 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 11 | 10 | Цоколь логический CR-M4LS для реле | CR-M 2/4ПК 1SVR405651R3100 | 12 | 1044.26 | 1024.59 | РВС | Автоматический выключатель | ВА105 1Р кривая C 25А 10кА 13155DEK | 0.18 | 0.0074 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 12 | 11 | Аккумулятор 12 В, 7 А/ч |  | 1 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.4859 | 0.2001 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
заполнено | АСПЗ АДУ | 13 | 12 | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч |  | 10 | 2310 |  | СКУД | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | — | 0.549 | 0.2681 | по исходной таблице: руб. без НДС | Заполнено автоматически
проверить | АСПЗ АДУ | 14 | 13 | Кабель монтажный гибкий, парной скрутки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, огнестойкий с низким дымо- и газовыделением, экранированный | КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 | 7200 | 25.96 |  | Протей | Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 1x2x0,97 — 0,75 кв. мм | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 / код Тинко 216213 | 0.2949 | 0.0737 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 15 | 14 | Труба гофрированная ПВХ легкая | D=20мм | 7200 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.4287 | 0.1447 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 16 | 15 | Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы | СМО 19-20 (100 шт.) | 217 | 4.31 | 8.2 | Протей | Скоба СМО 19-20 | СМО 19-20 / PR08.2534 / код Тинко 283144 | 0.2663 | 0.0336 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 18 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 |  |  | Протей | Услуги коленчатого подъемника |  | 0.325 | 0.1918 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 19 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 20 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 21 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 22 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 23 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АСПЗ АДУ | 24 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 2 | 1 | Ороситель спринклерный быстродействующий повышенной производительности Ку80 РВо1,28-R3/4/Р93.В3-«СОБР-17-В» с резьбовым герметиком | «СОБР-17-В» | 1218 | 10997.32 | 5500 | СКУД | РИП-12 исп.17 (РИП-12-8/17М1-Р) | РИП-12 исп.17 | 0.2534 | 0.1172 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 3 | 2 | Труба стальная электросварная 219x4,0 | ГОСТ 10704-91 | 1230 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.1767 | 0.0035 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 4 | 3 | Труба стальная электросварная 108x3,0 | ГОСТ 10704-91 | 165 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.1767 | 0.0035 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 5 | 4 | Труба стальная электросварная 75,5x3,2 | ГОСТ 3262 | 3325 | 121.86 | 0 | СКУД | Труба ПНД двустенная гибкая d32 тип 450 (SN34) с/з красная (PR15.0266) | PR15.0266 | 0.1705 | 0.0014 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 6 | 5 | Муфта грувлок Model 723 Saddle-Let для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | 1206 | 99100 | 50000 | СКУД | ATI5000A Комплект автоматики для распашных ворот | ATI5000A | 0.1509 | 0.0013 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 7 | 6 | Муфта грувлок Model 899 End-All fitting для спринклерного оросителя | 65x3/4″ | 12 | 81320 | 15000 | СОТ | Камера видеонаблюдения поворотная IP | TR-D6225IR20 v3 4.6–152 | 0.1444 | 0.0062 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 8 | 7 | Муфта грувлок Model 7125 | 65x65x100 | 165 | 43585 | 4300 | СКС | Табло MP-730W1 | Табло MP-730W1 | 0.1958 | 0.0128 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 9 | 8 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x100 | 165 | 400 | 100 | СОТ | Переходник miniDP | — | 0.1607 | 0.0068 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 10 | 9 | Тройник переходной под муфту грувлок Model 7121 Reducing Tee | 200x200x65 | 61 | 400 | 100 | СОТ | Переходник miniDP | — | 0.1607 | 0.0068 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 11 | 10 | Тройник равнопроходной под муфту грувлок Model 7120 Tee | 200x200x200 | 51 | 1138.5 | 1500 | СКС | Телефон проводной Texet TX-234 | Texet TX-234 | 0.1618 | 0.0087 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 12 | 11 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN200 | 10 | 3.64 | 50 | СКС | Коннекторы 6P4C (RJ-11) (100шт) (10-0227) | 10-0227 | 0.1537 | 0.0065 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 13 | 12 | Отвод под муфту грувлок Model 7110 90° Elbow | DN65 | 63 | 3.64 | 50 | СКС | Коннекторы 6P4C (RJ-11) (100шт) (10-0227) | 10-0227 | 0.1537 | 0.0065 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 14 | 13 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN200 | 677 | 400 | 100 | СОТ | Переходник miniDP | — | 0.138 | 0.0009 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 15 | 14 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN100 | 330 | 400 | 100 | СОТ | Переходник miniDP | — | 0.138 | 0.0009 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 16 | 15 | Муфта грувлок Model 707 Heavy Duty Rigid Coupling | DN65 | 974 | 400 | 100 | СОТ | Переходник miniDP | — | 0.138 | 0.0009 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 17 | 16 | Узел А |  |  | 1609.79 |  | ОТС | Извещатель ИК | С2000-ИК исп.03 | 0.1474 | 0.0224 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 18 | 46038 | Манометр МТ 100М 1,6 МПа (метрическая резьба — М20x1,5) |  | 1 | 31901.64 | 12295.08 | РВС | Корпус металлический | ЩМП-ПРО-1500x800x280-IP66-УХЛ1 типоисполнение ПРО 367451 КЭАЗ | 0.1483 | 0.0016 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 19 | 46069 | Трехходовой кран для манометра G1/2вн-М20x1,5вн | KTX-GF-MF | 1 | 28553.35 | 2800 | СКС | Базовый блок на 16 платомест | B500P | 0.1513 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 20 | 46097 | Тестовый кран для оросителя G1″ Г/Ш |  | 1 | 28553.35 | 2800 | СКС | Базовый блок на 16 платомест | B500P | 0.1655 | 0.0043 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 21 | 46128 | Кран шаровой полнопроходный муфтовый Sphere, Ду50 | BV-03/T | 1 | 1500.36 | 3000 | АПС | Оповещатель световой | С2000-ОСТ исп.03 | 0.2418 | 0.0118 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 22 | 46158 | Головка цапковая ГЦ-50 |  | 1 | 50 | 750 | ОТС | Коробка коммутационная | КС-4 | 0.1732 | 0.0032 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 23 | 46189 | Заглушка ГЗ-50 |  | 1 | 77.94 | 100 | СКС | Заглушка модульная | 45016 | 0.2819 | 0.0455 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 24 | 17 | Воздухоотводчик автоматический, боковой выпуск Ду1/2″ | SVS-1012 | 203 | 1044.26 | 1024.59 | РВС | Автоматический выключатель | ВА105 1Р кривая C 25А 10кА 13155DEK | 0.2386 | 0.0686 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 25 | 18 | Кран шаровой полнопроходный G1/2″ Г/Ш |  | 203 | 443.1 | 800 | СОТ | Лоток проволочный 50х100 | FC5010 | 0.17 | 0.0045 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 26 | 19 | Муфта приварная с резьбой Ду1/2″ |  | 203 | 1554.92 | 204.92 | РВС | Аккумуляторная батарея 12В 7Ач. | DTM 1207 | 0.1974 | 0.0163 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 27 | 20 | Узел крепления трубопровода Ду200 к металлическим колоннам |  |  | 2657.97 | 1000 | АПС | Комплекты для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100шт) (PR08.5200) | PR08.5200 | 0.143 | 0.0062 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 28 | 46042 | Болт U-образный М16x219 (8″) |  | 76 | 6.56 | 8.2 | РВС | Винт с крестообразным шлицем М6x10 |  | 0.208 | 0.038 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 29 | 46073 | Уголок 50x50x5 | ГОСТ 8509-93 | 114 | 350 | 500 | СКУД | Колонки | ASP100 | 0.1333 | 0.0021 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 30 | 21 | Узел крепления трубопровода Ду200 к элементам ферм |  |  | 2657.97 | 1000 | АПС | Комплекты для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100шт) (PR08.5200) | PR08.5200 | 0.153 | 0.0201 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 31 | 46043 | Швеллер 14/П |  | 80 | 4830 |  | СКУД | РИП-12 (ЗИП) | — | 0.1591 | 0.015 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 32 | 46074 | Шпилька М16 |  | 120 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2887 | 0.0537 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 33 | 46102 | Гайка М16 |  | 960 | 4.47 | 8.2 | РВС | Гайка M8 | CM110800 | 0.3504 | 0.0654 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 34 | 46133 | Хомут трубный Ду200 |  | 80 | 443.1 | 800 | СОТ | Лоток проволочный 50х100 | FC5010 | 0.1928 | 0.018 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 35 | 22 | Узел крепления трубопровода Ду65 к профлисту |  |  | 2657.97 | 1000 | АПС | Комплекты для крепления ОКЛ FR ПР-25 (100шт) (PR08.5200) | PR08.5200 | 0.1555 | 0.0155 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 36 | 46044 | Резьбовая шпилька М10x1000, 4.8, оцинк. |  | 700 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2387 | 0.0087 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 37 | 46075 | Гайка шестигранная М8 Zn DIN 934, 8 |  | 2800 | 446.69 | 10 | СОТ | Гайка с насечкой М8 (100 шт) (CM100800) | — | 0.2412 | 0.0631 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 38 | 46103 | Хомут спринклерных систем MP-MS 2 1/2″ |  | 700 | 6.56 | 8.2 | РВС | Винт с крестообразным шлицем М6x10 |  | 0.168 | 0.0042 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 39 | 46134 | Кронштейн трапециевидный MF-TSH M10 |  | 700 | 13579 | 5000 | СОТ | ONKRON кронштейн для четырех мониторов 13"-32" настольный, чёрный D421E | D421E | 0.176 | 0.0187 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 40 | 46164 | Резьбовая шпилька AM8x150 мм, 4.8, оцинк. |  | 700 | 1565.57 | 573.77 | РВС | Шпилька M8x2000 |  | 0.2252 | 0.0283 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 41 | 23 | Грунт |  | 420.75 | 2600 | 2500 | АПС | Герметик огнезащитный | ИНЗАГЕРМ ХПС | 0.1077 | 0.0027 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 42 | 24 | Краска зелёная |  | 787.11 | 264.63 | 1000 | ОТС | Стяжка кабельная | 3.6×250 | 0.21 | 0.035 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 43 | 25 | Монтажный к-т |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.381 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 44 | 26 | Труба стальная электросварная 273x6,0 | ГОСТ 10704-91 | 1 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.1767 | 0.0049 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 45 | 27 | Минвата |  | 0.2 | 85999 | 25000 | СКУД | Мини ПК | MSI PRO DP21 14M-1069XRU | 0.15 | 0.0009 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 46 | 28 | Акриловый противопожарный герметик ОГНЕЗА ВГ, ведро 3 кг, цвет красный 105034 |  | 1 | 2600 | 2500 | АПС | Герметик огнезащитный | ИНЗАГЕРМ ХПС | 0.2019 | 0.0321 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 48 | 1 | Моноблочная установка водосигнальных клапанов «Спрут-КС» исполнение [ТУСО/AV-1/200] Ду350 + SmartFly + Специф | «Спрут-КС» | 1 | 50 | 750 | ОТС | Коробка коммутационная | КС-4 | 0.3341 | 0.2048 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 49 | 2 | Затвор поворотный с редуктором и указателем положения открыто/закрыто, модель wd3510 Ду350 (+ 2 фланца приварных) |  | 2 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.1279 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 50 | 3 | Фланец стальной приварной Ду350 | ГОСТ 12820-80 | 2 | 15048.52 | 10245.9 | Протей | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный | ИП212-152 ЛМД на 20–80 м / код Тинко 246181 | 0.2025 | 0.004 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 51 | 4 | Труба стальная электросварная 377x5,0 | ГОСТ 10704-91 | 10 | 29.32 | 0 | ОТС | Труба гофрированная ПНД | d16 | 0.1767 | 0.0035 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 52 | 5 | Отвод крутоизогнутый приварной 90° Ду350 | ГОСТ 17375-2001 | 6 | 0 | 0 | СКУД | Карточка Орион Про | — | 0.1651 | 0.0018 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 53 | 6 | Монтажный к-т |  | 1 | 25000 | 0 | СКС | Монтажный комплект | — | 0.381 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 54 | 7 | Грунт |  | 2.95 | 2600 | 2500 | АПС | Герметик огнезащитный | ИНЗАГЕРМ ХПС | 0.1077 | 0.0027 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 55 | 8 | Краска зелёная |  | 5.53 | 264.63 | 1000 | ОТС | Стяжка кабельная | 3.6×250 | 0.21 | 0.035 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 57 | 1 | Услуги коленчатого электрического подъемника (Haulotte 15 IP) | доставка + аренда (60 дн.) | 1 |  |  | Протей | Услуги коленчатого подъемника |  | 0.325 | 0.1918 | по исходной таблице: руб. с НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 58 | 2 | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 1 | 48688.31 |  | АПС | Транспортные расходы (3% от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 59 | 3 | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 1 | 32458.87 |  | АПС | Расходные материалы (2 % от материалов) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 60 | 4 | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 1 | 71694 |  | АПС | Пусконаладочные работы (6% от монтажных работ) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 61 | 5 | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 1 | 56356.87 |  | АПС | Непредвиденные расходы (2% от общей стоимости) |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 62 | 6 | Комплект исполнительной документации |  | 1 |  |  | АПС | Комплект исполнительной документации |  | 0.6 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка
проверить | АУП ПП | 63 | 7 | Прочее, итого: |  |  |  |  | АПС | Прочее, итого: |  | 0.57 | 0 | по исходной таблице: руб. без НДС | Не заполнено: требуется ручная проверка